内江卫生与健康职业学院

中医辨证设备技术参数采购项目

前期市场调研公告

附件:

中医辨证设备技术参数

一、设备要求

- 1、检测原理：基于中医辨证的基础理论进行研发的产品，采用生物电阻抗的技术和图片识别技术进行脉象和舌象数据提取，采用人工智能的方式进行结果报告分析。

- 2、检测项目：该设备必须含有智能脉象分析、智能舌象分析、中医体质辨证等中医辨证项目。

- 3、操作界面

- 采用触控屏，支持检测、查询、展示报告等功能，且界面设计符合人体工程学。
4、检测报告：
a、报告要求可视化、数据化，且本次检测报告可以和前一次报告进行数据对比呈现。
b、脉诊报告：包含有脏腑、气血、经络、脊柱等相关的详细数据分析，要求精准的呈现出亚健康项，并且对检测对象可能出现的症状和原因进行分析，给客户提供疾病预防的建议。
c、舌诊报告：包含有舌色、舌形、色苔颜色、色苔苔质等关键的舌象呈现，并且对检测对象可能出现的症状和原因进行分析，给客户提供疾病预防的建议。
二、关键指标

- 检测终端：
a、用户端：用户通过小程序可以随时随地查询自己的辨证报告
b、设备端：设备端可以通过交互的方式进行测试过程和报告呈现
c、管理端：管理人员可以在小程序端及时方便的查阅检测统计数据、客户检测报告等关键数据。

- 系统集成

- 提供标准化的报告数据接口，支持与医院 HIS、PACS 等系统对接，实现数据互联互通。